食品企业检验员资格考试（高级）样题

（闭卷考试，考试时间120分钟）

姓名：            身份证号：                              单位：

- 选择题（每题1分，共10分）

- 下列物质分子式错的是（ ）

A、CuCl  B、CuCl2   C、CuCl3   D、CuBr

2、在H2S饱和溶液中加入CuCl2,则溶液的pH值是（ ）

A、增大 B、不变 C、减小 D、无法确定

3、 天平及砝码应定时检定，一般规定检定时间间隔不超过（ ）

A、1年 B、2年 C、3年 D、5年

4、在滴定分析中一般利用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达，在指示剂颜色突变时停止滴定，这一点称为（ ）

A、滴定分析B、滴定 C、滴定终点 D、滴定误差

5、目视比色法中常用的标准系列法是比较（ ）

A、入射光的强度B、透过溶液后光的强度

C、透过溶液后吸收光的强度D、一定厚度溶液颜色的深浅

6、在一定的条件下，式样的测定值与真值之间的符合程度称为分析结果的（ ）

A、误差 B、偏差 C、准确度 D、精密度

7、法国国家标准标准代号为（ ）

A、ANSI   B、JIS   C、DIN   D、NF

8、第一位观察到微生物的科学家是（ ）
　　 A、列文.虎克 B、巴斯德  C、李斯特 D、琴纳

9、 高 氏 培 养 基 用 来 培 养（ ）

A、细 菌 B、真 菌 C、放 线 菌 D、立克次体

10、不属于食品安全存在的主要污染因素是 (　)

A、生物性污染B、化学性污染C、食物过敏D、食品添加剂

- 填空题（每空1分，共20分）

1、_________是保持化学性质的最小粒子，在化学反应中______________；同种物质的分子，性质_________；不同种物质的分子，性质__________。

2、 以HCl为滴定剂测定试样中K2CO3含量,若其中含有少量Na2CO3,测定结果将_____________________。

3、在分析过程中，下列情况各造成何种（系统、偶然）误差。（1）称量过程中天平零点略有变动_______________；（2）分析试剂中含有微量待测组分_______________；（3）读取滴定管读数是，最后一位数值估读不准_______________；（4）某分析方法本身不够完善或有缺陷_______________。

4、 有效数字是实际能测量得到的数字，它由所有的_______________；数字再加一位_______________；数字组成。有效数字修约应遵循的原则是_______________；若将2.4510修约为两位有效数字,则应为_______________；

5、按照有效数字的运算规则，下列各式的计算结果应包括几位有效数字：

（1）213.64 + 4.402 + 0.3244 _______________；位； （2）pH=0.03求H+浓度_______________；位；

（3）0.1000×(25.00−1.52)×246.471.000×1000  _______________；位。

6、显微镜的光学系统由_________,_________,__________和__________ 组 成。

三、是非题（每题1分，共10分）

1、滴定过程中，指示剂变化这一点称为滴定终点，它与理论上的反应等当点是一致的。(    )

2、食品生产经营从业人员每年必须进行健康检查；凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病的，不得参加接触直接入口食品的工作。(    )

3、爆米花含铅量很高，铅进入人体会损害神经、消化系统和造血功能。儿童对铅的解毒能力弱，常吃极易发生慢性铅中毒，造成食欲减退、腹泻、烦躁以及生长发育迟缓等后果。(    )

4、食品中的蛋白质是低分子有机化合物，对调节物质代谢过程起重要作用。(  )

5、在H2+CO2=CO+H2O的反应中，反应物和生成物之间的摩尔比为1∶1。（  ）

6、当溶液中[OH-]>[H+]时溶液呈碱性。（ ）

7、为满足检验的需要，使样品更具代表性，采样量越多越好。（ ）

8、在10ml纯水中加入2~3滴氨缓冲溶液，加2~3滴铬黑T后溶液呈蓝色，表示水中有金属离子存在。（ ）

9、物质的当量浓度就是以其化学式为基本单元的摩尔浓度。（ ）

10、硫代硫酸钠分子中的S2O32-为-2价，所以它的物质的当量浓度的基本单元为（1/2Na2S2O3）。（ ）

四、名词解释（每题5分，共20分）

1、配合物   2、氧化剂和还原剂  3、消毒  4、简单染色法

五、问答题（每题5分，共20分）

1、配位滴定为什么要在缓冲溶液中进行？

2、NaOH试剂能否直接准确称取配制标准溶液，为什么？

3、简述配制培养基的基本原则。

4、试述划线分离的操作方法。

六、论述题（每题10分，共20分）

1、试述感官检验的方法种类，及其检验形式。

2、请说明容量瓶、滴定管、吸管的洗涤方法。